## Instrucciones
Module Auxiliary Services

## AUX
Company | Asset_Type | Serial | ID | Location | Opt_Year | Brand | Model | Type | Replacement | Load | UC
WAKANDA_TSO | AUX | 32 | AUX_1 | BOG_1 | 2006 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 33 | AUX_2 | BOG_2 | 2006 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 34 | AUX_3 | BOG_3 | 2010 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 35 | AUX_4 | BOG_4 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 36 | AUX_5 | BOG_5 | 2015 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 37 | AUX_6 | BOG_6 | 2006 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 38 | AUX_7 | BOG_7 | 2010 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 39 | AUX_8 | BOG_8 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 40 | AUX_9 | BOG_9 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 41 | AUX_10 | BOG_10 | 2007 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 42 | AUX_11 | BOG_11 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 43 | AUX_12 | BOG_12 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 44 | AUX_13 | BOG_13 | 2007 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 45 | AUX_14 | BOG_14 | 2006 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 46 | AUX_15 | BOG_15 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 47 | AUX_16 | BOG_16 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 48 | AUX_17 | BOG_17 | 1997 | mtek | MT121000 | Transfer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 49 | AUX_18 | BOG_18 | 2016 | mtek | MT121000 | Line | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 50 | AUX_19 | BOG_19 | 1997 | mtek | MT121000 | Line | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 51 | AUX_20 | BOG_20 | 2006 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 52 | AUX_21 | BOG_21 | 2010 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 53 | AUX_22 | BOG_22 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 54 | AUX_23 | BOG_23 | 2015 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 55 | AUX_24 | BOG_24 | 2006 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 56 | AUX_25 | BOG_25 | 2010 | mtek | MT121000 | Transfer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 57 | AUX_26 | BOG_26 | 1997 | mtek | MT121000 | Line | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 58 | AUX_27 | BOG_27 | 1997 | mtek | MT121000 | Line | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 59 | AUX_28 | BOG_28 | 2007 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 60 | AUX_29 | BOG_29 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 61 | AUX_30 | BOG_30 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 62 | AUX_31 | BOG_31 | 2007 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 63 | AUX_32 | BOG_32 | 2006 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 64 | AUX_33 | BOG_33 | 1997 | mtek | MT121000 | Transfer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 65 | AUX_34 | BOG_34 | 1997 | mtek | MT121000 | Line | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 66 | AUX_35 | BOG_35 | 1997 | mtek | MT121000 | Line | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 67 | AUX_36 | BOG_36 | 2016 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 68 | AUX_37 | BOG_37 | 1997 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 69 | AUX_38 | BOG_38 | 2007 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
WAKANDA_TSO | AUX | 70 | AUX_39 | BOG_39 | 2006 | mtek | MT121000 | Transformer | False | None | N5S2
Note on H2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se cambio BLG 1002A por LTB 245E1, preguntar si es valido.
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Transformer OHL Switch Transfer
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Si tiene respuesto

## Electric
Test_ID | Pos | Serial | Location | Date | Voltage | Discharge | Impedance | Charge | Charge_Cond
1 | AUX_13 | 44 | BOG_13 | 2015-04-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
2 | AUX_13 | 44 | BOG_13 | 2016-04-23 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
3 | AUX_13 | 44 | BOG_13 | 2018-04-24 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
4 | AUX_13 | 44 | BOG_13 | 2019-04-25 | 2 | 0.85 | 2 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal
5 | AUX_13 | 44 | BOG_13 | 2019-10-26 | 2 | 0.85 | 4 | 4 | Valores anormales que no pueden devolverse dentro de un rango normal aceptable.
6 | AUX_8 | 39 | BOG_8 | 2011-04-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
7 | AUX_8 | 39 | BOG_8 | 2018-04-22 | 2 | 1 | 5 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
8 | AUX_8 | 39 | BOG_8 | 2018-10-22 | 4 | 0.95 | 5 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
9 | AUX_8 | 39 | BOG_8 | 2020-04-22 | 6 | 0.9 | 11 | 2 | Valores anormales probables
10 | AUX_1 | 32 | BOG_1 | 2011-04-22 | 1 | 1 | 2 | 2 | Valores anormales probables
11 | AUX_1 | 32 | BOG_1 | 2018-04-22 | 1 | 1 | 3 | 2 | Valores anormales probables
12 | AUX_1 | 32 | BOG_1 | 2018-10-22 | 1 | 1 | 4 | 2 | Valores anormales probables
13 | AUX_1 | 32 | BOG_1 | 2019-04-22 | 1 | 1 | 5 | 2 | Valores anormales probables
14 | AUX_1 | 32 | BOG_1 | 2019-01-22 | 2 | 1 | 8 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal
15 | AUX_2 | 33 | BOG_2 | 2011-04-22 | 2 | 0.95 | 1 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
16 | AUX_2 | 33 | BOG_2 | 2018-04-22 | 2 | 0.95 | 2 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
17 | AUX_2 | 33 | BOG_2 | 2018-10-22 | 2 | 0.95 | 2 | 2 | Valores anormales probables
18 | AUX_2 | 33 | BOG_2 | 2019-04-22 | 4 | 0.95 | 4 | 2 | Valores anormales probables
19 | AUX_2 | 33 | BOG_2 | 2020-01-22 | 4 | 0.95 | 4 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal
20 | AUX_3 | 34 | BOG_3 | 2011-04-22 | 2 | 0.93 | 1 | 2 | Valores anormales probables
21 | AUX_3 | 34 | BOG_3 | 2018-04-22 | 3 | 0.93 | 3 | 2 | Valores anormales probables
22 | AUX_3 | 34 | BOG_3 | 2018-10-22 | 10 | 0.93 | 5 | 2 | Valores anormales probables
23 | AUX_3 | 34 | BOG_3 | 2019-04-22 | 11 | 0.93 | 7 | 2 | Valores anormales probables
24 | AUX_3 | 34 | BOG_3 | 2020-01-22 | 12 | 0.9 | 8 | 2 | Valores anormales probables
25 | AUX_4 | 35 | BOG_4 | 2011-04-22 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
26 | AUX_4 | 35 | BOG_4 | 2018-04-22 | 1 | 0.9 | 2 | 2 | Valores anormales probables
27 | AUX_4 | 35 | BOG_4 | 2018-10-22 | 1 | 0.9 | 3 | 2 | Valores anormales probables
28 | AUX_4 | 35 | BOG_4 | 2019-04-22 | 1 | 0.9 | 3 | 2 | Valores anormales probables
29 | AUX_4 | 35 | BOG_4 | 2020-01-22 | 2 | 0.9 | 3 | 2 | Valores anormales probables
30 | AUX_5 | 36 | BOG_5 | 2018-04-22 | 1 | 0.85 | 3 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
31 | AUX_6 | 37 | BOG_6 | 2018-10-22 | 3 | 0.86 | 3 | 2 | Valores anormales probables
32 | AUX_6 | 37 | BOG_6 | 2019-04-22 | 4 | 0.83 | 3 | 4 | Valores anormales que no pueden devolverse dentro de un rango normal aceptable.
33 | AUX_6 | 37 | BOG_6 | 2020-01-22 | 5 | 0.83 | 3 | 2 | Valores anormales probables
34 | AUX_7 | 38 | BOG_7 | 2018-04-22 | 1 | 0.97 | 4 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
35 | AUX_7 | 38 | BOG_7 | 2018-10-22 | 1 | 0.97 | 4 | 2 | Valores anormales probables
36 | AUX_7 | 38 | BOG_7 | 2019-04-22 | 1 | 0.96 | 7 | 2 | Valores anormales probables
37 | AUX_7 | 38 | BOG_7 | 2020-01-22 | 1 | 0.95 | 9 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal
38 | AUX_9 | 40 | BOG_9 | 2018-04-22 | 2 | 0.9 | 1 | 2 | Valores anormales probables
39 | AUX_9 | 40 | BOG_9 | 2018-10-22 | 2 | 0.9 | 1 | 2 | Valores anormales probables
40 | AUX_9 | 40 | BOG_9 | 2019-04-22 | 2 | 0.87 | 1 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_9 | 40 | BOG_9 | 2020-01-22 | 2 | 0.87 | 2 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_10 | 41 | BOG_10 | 2015-01-23 | 7 | 0.95 | 4 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_10 | 41 | BOG_10 | 2017-01-24 | 7 | 0.95 | 4 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_10 | 41 | BOG_10 | 2019-01-25 | 8 | 0.96 | 4 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_11 | 42 | BOG_11 | 2015-01-23 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
41 | AUX_11 | 42 | BOG_11 | 2017-01-24 | 1 | 0.9 | 1 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_11 | 42 | BOG_11 | 2019-01-25 | 1 | 0.9 | 9 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal
41 | AUX_12 | 43 | BOG_12 | 2015-01-23 | 4 | 0.95 | 2 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_12 | 43 | BOG_12 | 2017-01-24 | 4 | 0.95 | 2 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_12 | 43 | BOG_12 | 2019-01-25 | 4 | 0.94 | 2 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal
41 | AUX_14 | 45 | BOG_14 | 2015-01-23 | 1 | 0.89 | 1 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_14 | 45 | BOG_14 | 2017-01-24 | 2 | 0.89 | 5 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_14 | 45 | BOG_14 | 2019-01-25 | 3 | 0.89 | 6 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_15 | 46 | BOG_15 | 2015-01-23 | 1 | 0.94 | 6 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_15 | 46 | BOG_15 | 2017-01-24 | 3 | 0.94 | 6 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_15 | 46 | BOG_15 | 2019-01-25 | 5 | 0.94 | 6 | 4 | Valores anormales que no pueden devolverse dentro de un rango normal aceptable.
41 | AUX_16 | 47 | BOG_16 | 2015-01-23 | 6 | 1 | 3 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
41 | AUX_16 | 47 | BOG_16 | 2017-01-24 | 8 | 0.98 | 6 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_16 | 47 | BOG_16 | 2019-01-25 | 10 | 0.9 | 7 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_17 | 48 | BOG_17 | 2015-01-23 | 1 | 0.93 | 8 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_17 | 48 | BOG_17 | 2017-01-24 | 1 | 0.93 | 8 | 2 | Valores anormales probables
41 | AUX_17 | 48 | BOG_17 | 2019-01-25 | 2 | 0.93 | 8 | 2 | Valores anormales probables
42 | AUX_18 | 49 | BOG_18 | 2015-01-23 | 3 | 0.9 | 1 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
43 | AUX_18 | 49 | BOG_18 | 2017-01-24 | 3 | 0.9 | 1 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
44 | AUX_18 | 49 | BOG_18 | 2019-01-25 | 4 | 0.9 | 1 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
45 | AUX_19 | 50 | BOG_19 | 2015-01-23 | 1 | 0.87 | 1 | 2 | Valores anormales probables
46 | AUX_19 | 50 | BOG_19 | 2017-01-24 | 1 | 0.87 | 5 | 2 | Valores anormales probables
47 | AUX_19 | 50 | BOG_19 | 2019-01-25 | 1 | 0.87 | 5 | 2 | Valores anormales probables
48 | AUX_20 | 51 | BOG_20 | 2015-01-23 | 2 | 0.9 | 3 | 2 | Valores anormales probables
49 | AUX_20 | 51 | BOG_20 | 2017-01-24 | 3 | 0.88 | 3 | 2 | Valores anormales probables
50 | AUX_20 | 51 | BOG_20 | 2019-01-25 | 4 | 0.85 | 4 | 2 | Valores anormales probables
51 | AUX_21 | 52 | BOG_21 | 2015-01-23 | 1 | 0.97 | 7 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
52 | AUX_21 | 52 | BOG_21 | 2017-01-24 | 1 | 0.97 | 7 | 2 | Valores anormales probables
53 | AUX_21 | 52 | BOG_21 | 2019-01-25 | 1 | 0.97 | 7 | 2 | Valores anormales probables
54 | AUX_22 | 53 | BOG_22 | 2015-01-23 | 5 | 0.92 | 3 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
55 | AUX_22 | 53 | BOG_22 | 2017-01-24 | 6 | 0.92 | 3 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
56 | AUX_22 | 53 | BOG_22 | 2019-01-25 | 6 | 0.91 | 4 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
57 | AUX_23 | 54 | BOG_23 | 2015-01-23 | 7 | 0.89 | 1 | 2 | Valores anormales probables
58 | AUX_23 | 54 | BOG_23 | 2017-01-24 | 7 | 0.89 | 6 | 2 | Valores anormales probables
59 | AUX_23 | 54 | BOG_23 | 2019-01-25 | 8 | 0.89 | 11 | 2 | Valores anormales probables
60 | AUX_24 | 55 | BOG_24 | 2015-01-23 | 1 | 0.87 | 4 | 2 | Valores anormales probables
61 | AUX_24 | 55 | BOG_24 | 2017-01-24 | 1 | 0.87 | 4 | 2 | Valores anormales probables
62 | AUX_24 | 55 | BOG_24 | 2019-01-25 | 1 | 0.87 | 4 | 2 | Valores anormales probables
63 | AUX_25 | 56 | BOG_25 | 2015-01-23 | 2 | 0.89 | 4 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
64 | AUX_25 | 56 | BOG_25 | 2017-01-24 | 2 | 0.89 | 5 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
65 | AUX_25 | 56 | BOG_25 | 2019-01-25 | 2 | 0.89 | 5 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
66 | AUX_26 | 57 | BOG_26 | 2015-01-23 | 3 | 0.96 | 2 | 2 | Valores anormales probables
67 | AUX_26 | 57 | BOG_26 | 2017-01-24 | 3 | 0.96 | 4 | 2 | Valores anormales probables
68 | AUX_26 | 57 | BOG_26 | 2019-01-25 | 3 | 0.96 | 3 | 2 | Valores anormales probables
69 | AUX_27 | 58 | BOG_27 | 2015-01-23 | 4 | 0.91 | 5 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
70 | AUX_27 | 58 | BOG_27 | 2017-01-24 | 4 | 0.9 | 5 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
71 | AUX_27 | 58 | BOG_27 | 2019-01-25 | 4 | 0.9 | 5 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal
72 | AUX_28 | 59 | BOG_28 | 2015-01-23 | 5 | 0.87 | 6 | 2 | Valores anormales probables
73 | AUX_28 | 59 | BOG_28 | 2017-01-24 | 6 | 0.87 | 6 | 2 | Valores anormales probables
74 | AUX_28 | 59 | BOG_28 | 2019-01-25 | 7 | 0.86 | 9 | 2 | Valores anormales probables
75 | AUX_29 | 60 | BOG_29 | 2015-01-23 | 2 | 0.85 | 1 | 2 | Valores anormales probables
76 | AUX_29 | 60 | BOG_29 | 2017-01-24 | 3 | 0.85 | 1 | 2 | Valores anormales probables
77 | AUX_29 | 60 | BOG_29 | 2019-01-25 | 4 | 0.82 | 1 | 2 | Valores anormales probables
78 | AUX_30 | 61 | BOG_30 | 2015-01-23 | 7 | 0.84 | 2 | 2 | Valores anormales probables
79 | AUX_30 | 61 | BOG_30 | 2017-01-24 | 8 | 0.8 | 5 | 2 | Valores anormales probables
80 | AUX_30 | 61 | BOG_30 | 2019-01-25 | 9 | 0.79 | 8 | 2 | Valores anormales probables
81 | AUX_31 | 62 | BOG_31 | 2015-01-23 | 1 | 0.95 | 1 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
82 | AUX_31 | 62 | BOG_31 | 2017-01-24 | 2 | 0.95 | 1 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
83 | AUX_31 | 62 | BOG_31 | 2019-01-25 | 3 | 0.95 | 1 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
84 | AUX_32 | 63 | BOG_32 | 2015-01-23 | 4 | 0.86 | 4 | 2 | Valores anormales probables
85 | AUX_32 | 63 | BOG_32 | 2017-01-24 | 5 | 0.66 | 4 | 2 | Valores anormales probables
86 | AUX_32 | 63 | BOG_32 | 2019-01-25 | 7 | 0.87 | 4 | 2 | Valores anormales probables
87 | AUX_33 | 64 | BOG_33 | 2015-01-23 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
88 | AUX_33 | 64 | BOG_33 | 2017-01-24 | 3 | 0.85 | 7 | 1 | Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo
89 | AUX_33 | 64 | BOG_33 | 2019-01-25 | 4 | 0.85 | 7 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal
90 | AUX_34 | 65 | BOG_34 | 2015-01-23 | 2 | 0.92 | 4 | 2 | Valores anormales probables
91 | AUX_34 | 65 | BOG_34 | 2017-01-24 | 2 | 0.9 | 8 | 2 | Valores anormales probables
92 | AUX_34 | 65 | BOG_34 | 2019-01-25 | 2 | 0.9 | 8 | 4 | Valores anormales que no pueden devolverse dentro de un rango normal aceptable.
93 | AUX_35 | 66 | BOG_35 | 2015-01-23 | 5 | 0.85 | 5 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
94 | AUX_35 | 66 | BOG_35 | 2017-01-24 | 5 | 0.85 | 5 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
95 | AUX_35 | 66 | BOG_35 | 2019-01-25 | 6 | 0.82 | 6 | 2 | Valores anormales probables
96 | AUX_36 | 67 | BOG_36 | 2015-01-23 | 4 | 0.97 | 2 | 2 | Valores anormales probables
97 | AUX_36 | 67 | BOG_36 | 2017-01-24 | 4 | 0.95 | 2 | 2 | Valores anormales probables
98 | AUX_36 | 67 | BOG_36 | 2019-01-25 | 4 | 0.93 | 2 | 2 | Valores anormales probables
99 | AUX_37 | 68 | BOG_37 | 2015-01-23 | 1 | 1 | 4 | 2 | Valores anormales probables
100 | AUX_37 | 68 | BOG_37 | 2017-01-24 | 2 | 1 | 4 | 2 | Valores anormales probables
101 | AUX_37 | 68 | BOG_37 | 2019-01-25 | 3 | 1 | 4 | 4 | Valores anormales que no pueden devolverse dentro de un rango normal aceptable.
102 | AUX_38 | 69 | BOG_38 | 2015-01-23 | 1 | 0.9 | 3 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
103 | AUX_38 | 69 | BOG_38 | 2017-01-24 | 2 | 0.9 | 3 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
104 | AUX_38 | 69 | BOG_38 | 2019-01-25 | 3 | 0.87 | 4 | 0 | La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones
105 | AUX_39 | 70 | BOG_39 | 2015-01-23 | 5 | 0.88 | 1 | 2 | Valores anormales probables
106 | AUX_39 | 70 | BOG_39 | 2017-01-24 | 6 | 0.88 | 3 | 2 | Valores anormales probables
107 | AUX_39 | 70 | BOG_39 | 2019-01-25 | 7 | 0.88 | 6 | 3 | Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal

## Physic
Test_ID | Pos | Serial | Location | Date | Gravity | Electrolyte | Clean | Sediment_free | Plates_Free_Of_Corrosion_Sulphates | No_evidence_of_over_heating_abnormality | Normal_Signs_of_Wear | Can_brought_into_acce_cond
1 | AUX_1 | 32 | BOG_1 | 2015-04-22 | 1 | 4 | No | No | No | No | Yes | No
| AUX_1 | 32 | BOG_1
| AUX_1 | 32 | BOG_1
| AUX_2 | 33 | BOG_2
| AUX_2 | 33 | BOG_2
| AUX_2 | 33 | BOG_2
| AUX_3 | 34 | BOG_3
| AUX_3 | 34 | BOG_3
| AUX_3 | 34 | BOG_3
| AUX_3 | 34 | BOG_3
| AUX_3 | 34 | BOG_3
| AUX_4 | 35 | BOG_4
| AUX_4 | 35 | BOG_4
| AUX_5 | 36 | BOG_5
| AUX_6 | 37 | BOG_6
| AUX_6 | 37 | BOG_6
| AUX_6 | 37 | BOG_6
| AUX_7 | 38 | BOG_7
| AUX_7 | 38 | BOG_7
| AUX_7 | 38 | BOG_7
| AUX_7 | 38 | BOG_7
| AUX_10 | 41 | BOG_10
| AUX_10 | 41 | BOG_10
| AUX_10 | 41 | BOG_10
| AUX_11 | 42 | BOG_11
| AUX_11 | 42 | BOG_11
| AUX_11 | 42 | BOG_11
| AUX_12 | 43 | BOG_12
| AUX_12 | 43 | BOG_12
| AUX_14 | 45 | BOG_14
| AUX_14 | 45 | BOG_14
| AUX_15 | 46 | BOG_15
| AUX_15 | 46 | BOG_15
| AUX_15 | 46 | BOG_15
| AUX_16 | 47 | BOG_16
| AUX_16 | 47 | BOG_16
| AUX_16 | 47 | BOG_16
| AUX_17 | 48 | BOG_17
| AUX_17 | 48 | BOG_17
| AUX_17 | 48 | BOG_17
| AUX_18 | 49 | BOG_18
| AUX_18 | 49 | BOG_18
| AUX_18 | 49 | BOG_18
| AUX_20 | 51 | BOG_20
| AUX_20 | 51 | BOG_20
| AUX_20 | 51 | BOG_20
| AUX_21 | 52 | BOG_21
| AUX_21 | 52 | BOG_21
| AUX_21 | 52 | BOG_21
| AUX_22 | 53 | BOG_22
| AUX_22 | 53 | BOG_22
| AUX_22 | 53 | BOG_22
| AUX_23 | 54 | BOG_23
| AUX_23 | 54 | BOG_23
| AUX_23 | 54 | BOG_23
| AUX_24 | 55 | BOG_24
| AUX_24 | 55 | BOG_24
| AUX_24 | 55 | BOG_24
| AUX_25 | 56 | BOG_25
| AUX_25 | 56 | BOG_25
| AUX_25 | 56 | BOG_25
| AUX_26 | 57 | BOG_26
| AUX_26 | 57 | BOG_26
| AUX_26 | 57 | BOG_26
| AUX_27 | 58 | BOG_27
| AUX_27 | 58 | BOG_27
| AUX_27 | 58 | BOG_27
| AUX_28 | 59 | BOG_28
| AUX_28 | 59 | BOG_28
| AUX_28 | 59 | BOG_28
| AUX_29 | 60 | BOG_29
| AUX_29 | 60 | BOG_29
| AUX_29 | 60 | BOG_29
| AUX_30 | 61 | BOG_30
| AUX_30 | 61 | BOG_30
| AUX_30 | 61 | BOG_30
| AUX_31 | 62 | BOG_31
| AUX_31 | 62 | BOG_31
| AUX_31 | 62 | BOG_31
| AUX_32 | 63 | BOG_32
| AUX_32 | 63 | BOG_32
| AUX_32 | 63 | BOG_32
| AUX_33 | 64 | BOG_33
| AUX_33 | 64 | BOG_33
| AUX_33 | 64 | BOG_33
| AUX_34 | 65 | BOG_34
| AUX_34 | 65 | BOG_34
| AUX_34 | 65 | BOG_34
| AUX_35 | 66 | BOG_35
| AUX_35 | 66 | BOG_35
| AUX_35 | 66 | BOG_35
| AUX_36 | 67 | BOG_36
| AUX_36 | 67 | BOG_36
| AUX_36 | 67 | BOG_36
| AUX_37 | 68 | BOG_37
| AUX_37 | 68 | BOG_37
| AUX_37 | 68 | BOG_37
| AUX_38 | 69 | BOG_38
| AUX_38 | 69 | BOG_38
| AUX_38 | 69 | BOG_38
| AUX_39 | 70 | BOG_39
| AUX_39 | 70 | BOG_39
| AUX_39 | 70 | BOG_39

## Visual_Room
Test_ID | Pos | Serial | Location | Date | Room | Clean | Corrosion_free | No_evidence_of_abnormality | Room_ventilation | Normal_Signs_of_Wear | Can_brought_into_acce_cond
1 | AUX_4 | 35 | BOG_4 | 2015-04-22 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No

## Visual_Containers
Test_ID | Pos | Serial | Location | Date | Containers | Clean | Corrosion_free | No_evidence_of_abnormality | Room_ventilation | Normal_Signs_of_Wear | Can_brought_into_acce_cond
1 | AUX_4 | 35 | BOG_4 | 2015-04-22 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No

## Visual_Overall_Cond
Test_ID | Pos | Serial | Location | Date | Overall_Cond | Clean | Corrosion_free | No_evidence_of_abnormality | Room_ventilation | Normal_Signs_of_Wear | Can_brought_into_acce_cond
1 | AUX_4 | 35 | BOG_4 | 2015-04-22 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No

## Assessment_Tables
Tasa de carga - flotante
Estado | Ponderación
La corriente y la tensión en condiciones de carga flotante parecen normales considerando los datos históricos y las especificaciones | 0
Valores anormales posibles - necesidad de confirmar con ensayo | 1
Valores anormales probables | 2
Indicaciones definitivas de un comportamiento anormal | 3
Valores anormales que no pueden devolverse dentro de un rango normal aceptable. | 4

## _56F9DC9755BA473782653E2940F9 (hidden)
2MF_VyIJjkWHv-xPRV62AFp6FmJGvDJDlaNXvDlwm8NUQVQ5TFVKRllOUTRMWlBJS0syOUhLSFNOVi4u
Form1
{dcbd5c6e-e310-4cb1-a15e-380c47f2a6be}