## TR
UC | MVA_Low | MVA_High | Level | Windings | Phases | LEVEL | OLTC | Installation | Cost
N5T1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 161846000 | 54795000
N5T2 | 10 | 20 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 174071000 | 48568000
N5T3 | 20 | 40 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 234809000 | 44500000
N5T4 | 40 | 50 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 254438000 | 42096000
N5T5 | 50 | 60 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 267152000 | 40902000
N5T6 | 60 | 90 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 414005000 | 39052000
N5T7 | 91 | 100 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 438082000 | 37640000
N5T8 | 100 | 120 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 455779000 | 36763000
N5T9 | 120 | 150 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 484711000 | 35538000
N5T10 | 150 | 180 | 4 | 2 | 3 | AT/AT | Yes | 518654000 | 34336000
N5T11 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | AT/AT | Yes | 171525000 | 48603000
N5T12 | 20 | 40 | 4 | 1 | 1 | AT/AT | Yes | 234549000 | 44091000
N5T13 | 40 | 50 | 4 | 1 | 1 | AT/AT | Yes | 251540000 | 39057000
N5T14 | 50 | 60 | 4 | 1 | 1 | AT/AT | Yes | 263494000 | 37764000
N5T15 | 60 | 90 | 4 | 1 | 1 | AT/AT | Yes | 408773000 | 35760000
N5T16 | 90 | 100 | 4 | 1 | 1 | AT/AT | Yes | 431218000 | 34231000
N5T17 | 100 | 120 | 4 | 1 | 1 | AT/AT | Yes | 447662000 | 33281000
N5T18 | 120 | 150 | 4 | 1 | 1 | AT/AT | Yes | 474457000 | 31953000
N5T19 | 0 | 20 | 4 | 3 | 3 | AT/AT | Yes | 177568000 | 77123000
N5T20 | 20 | 40 | 4 | 3 | 3 | AT/AT | Yes | 243846000 | 58716000
N5T21 | 40 | 50 | 4 | 3 | 3 | AT/AT | Yes | 262103000 | 50134000
N5T22 | 50 | 60 | 4 | 3 | 3 | AT/AT | Yes | 275341000 | 47929000
N5T23 | 60 | 90 | 4 | 3 | 3 | AT/AT | Yes | 422682000 | 44513000
N5T24 | 91 | 120 | 4 | 3 | 3 | AT/AT | Yes | 458270000 | 40799000
N5T25 | 120 | 500 | 4 | 3 | 3 | AT/AT | Yes | 471952000 | 38021000
N4T1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 152592000 | 95390000
N4T2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 161743000 | 74400000
N4T3 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 172110000 | 64011000
N4T4 | 15 | 20 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 181070000 | 57047000
N4T5 | 20 | 30 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 192852000 | 49593000
N4T6 | 30 | 40 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 247740000 | 42513000
N4T7 | 40 | 50 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 261206000 | 37201000
N4T8 | 50 | 60 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 273655000 | 32950000
N4T9 | 60 | 80 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 416987000 | 29569000
N4T10 | 80 | 100 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 465610000 | 25125000
N4T11 | 100 | 500 | 4 | 2 | 3 | AT/MT | Yes | 470974000 | 20350000
N4T12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | AT/MT | Yes | 153214000 | 107134000
N4T13 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | AT/MT | Yes | 164096000 | 86212000
N4T14 | 10 | 20 | 4 | 3 | 3 | AT/MT | Yes | 180004000 | 72187000
N4T15 | 20 | 30 | 4 | 3 | 3 | AT/MT | Yes | 198017000 | 59343000
N4T16 | 30 | 40 | 4 | 3 | 3 | AT/MT | Yes | 253892000 | 50807000
N4T17 | 40 | 50 | 4 | 3 | 3 | AT/MT | Yes | 268073000 | 44404000
N4T18 | 50 | 60 | 4 | 3 | 3 | AT/MT | Yes | 281030000 | 39278000
N4T19 | 60 | 200 | 4 | 3 | 3 | AT/MT | Yes | 282338000 | 33289000
N3T1 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | MT/MT | No | 96712000 | 53376000
N3T2 | 2.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | MT/MT | No | 103303000 | 47184000
N3T3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | MT/MT | Yes | 112806000 | 43497000
N3T4 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | MT/MT | Yes | 126108000 | 40679000
N3T5 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | MT/MT | Yes | 138748000 | 38765000
N3T6 | 20 | 30 | 3 | 3 | 3 | MT/MT | Yes | 157082000 | 36717000
N3T7 | 30 | 500 | 3 | 3 | 3 | MT/MT | Yes | 208869000 | 34070000

## SG
UC | Type | Bar | Level | Installation | Cost
N2S9 | Salida | Sencilla | 2 | 105116000 | 0
N2S10 | Llegada | Sencilla | 2 | 109152000 | 0
N2S11 | Acople | Sencilla | 2 | 97783000 | 0
N2S12 | Medida | Sencilla | 2 | 97011000 | 0
N2S15 | Salida | Doble | 2 | 135189000 | 0
N2S16 | Llegada | Doble | 2 | 115716000 | 0
N2S17 | Acople | Doble | 2 | 103865000 | 0
N2S18 | Medida | Doble | 2 | 102405000 | 0

## SB
UC | MVA_Low | MVA_High | Level | Installation | Cost
N4CR1 | 0 | 6 | 4 | 31883000 | 16740000
N4CR2 | 6 | 12 | 4 | 36038000 | 14820000
N4CR3 | 12 | 18 | 4 | 42492000 | 13550000
N4CR4 | 18 | 54 | 4 | 73560000 | 13130000
N4CR5 | 54 | 500 | 4 | 130401000 | 13130000
N3CR1 | 0 | 2.4 | 3 | 21112000 | 20740000
N3CR2 | 2.4 | 5.4 | 3 | 22833000 | 17980000
N3CR3 | 4 | 14.4 | 3 | 26589000 | 15920000
N3CR4 | 14.4 | 28.8 | 3 | 48879000 | 15920000
N3CR5 | 28.8 | 500 | 3 | 71680000 | 15920000
N2CR1 | 0 | 0.18 | 2 | 10525000 | 35930000
N2CR2 | 0.18 | 0.36 | 2 | 10608000 | 31810000
N2CR3 | 0.36 | 0.6 | 2 | 11641000 | 28490000
N2CR4 | 0.6 | 1.2 | 2 | 12304000 | 25230000
N2CR5 | 1.2 | 2.4 | 2 | 13243000 | 22340000
N2CR6 | 2.4 | 3.6 | 2 | 14655000 | 20420000

## CB
UC | Type | Bar | Level | Cost | Installation
N4S1 | Linea | Sencilla | 4 | 645516000 | 0
N4S2 | Transformador | Sencilla | 4 | 568989000 | 0
N4S17 | Maniobra | Acople | 4 | 534030000 | 0

## LN
UC | Type | Circuit | Structure | Conductor | Cost | Installation
N4L1 | Urbana | Sencillo | P_Concreto | DN41 | 203914000 | 0
N4L2 | Urbana | Sencillo | P_Concreto | DN42 | 212204000 | 0
N4L3 | Urbana | Sencillo | P_Concreto | DN43 | 231231000 | 0
N4L4 | Urbana | Sencillo | P_Concreto | DN44 | 238890000 | 0
N4L9 | Urbana | Doble | P_Concreto | DN41 | 257809000 | 0
N4L10 | Urbana | Doble | P_Concreto | DN42 | 273925000 | 0
N4L11 | Urbana | Doble | P_Concreto | DN43 | 309580000 | 0
N4L12 | Urbana | Doble | P_Concreto | DN44 | 328924000 | 0
N4L17 | Urbana | Sencillo | P_Metalico | DN41 | 332836000 | 0
N4L18 | Urbana | Sencillo | P_Metalico | DN42 | 341127000 | 0
N4L19 | Urbana | Sencillo | P_Metalico | DN43 | 356103000 | 0
N4L20 | Urbana | Sencillo | P_Metalico | DN44 | 367813000 | 0
N4L25 | Urbana | Doble | P_Metalico | DN41 | 386398000 | 0
N4L26 | Urbana | Doble | P_Metalico | DN42 | 408513000 | 0
N4L27 | Urbana | Doble | P_Metalico | DN43 | 438169000 | 0
N4L28 | Urbana | Doble | P_Metalico | DN44 | 451427000 | 0
N4L33 | Urbana | Sencillo | T_Metalico | DN41 | 217935000 | 0
N4L34 | Urbana | Sencillo | T_Metalico | DN42 | 223507000 | 0
N4L35 | Urbana | Sencillo | T_Metalico | DN43 | 254902000 | 0
N4L36 | Urbana | Sencillo | T_Metalico | DN44 | 261805000 | 0
N4L41 | Urbana | Doble | T_Metalico | DN41 | 311045000 | 0
N4L42 | Urbana | Doble | T_Metalico | DN42 | 326814000 | 0
N4L43 | Urbana | Doble | T_Metalico | DN43 | 380053000 | 0
N4L44 | Urbana | Doble | T_Metalico | DN44 | 393900000 | 0
N4L5 | Rural | Sencillo | P_Concreto | DN41 | 161668000 | 0
N4L6 | Rural | Sencillo | P_Concreto | DN42 | 169923000 | 0
N4L7 | Rural | Sencillo | P_Concreto | DN43 | 206539000 | 0
N4L8 | Rural | Sencillo | P_Concreto | DN44 | 214164000 | 0
N4L13 | Rural | Doble | P_Concreto | DN41 | 220682000 | 0
N4L14 | Rural | Doble | P_Concreto | DN42 | 236730000 | 0
N4L15 | Rural | Doble | P_Concreto | DN43 | 289807000 | 0
N4L16 | Rural | Doble | P_Concreto | DN44 | 309110000 | 0
N4L21 | Rural | Sencillo | P_Metalico | DN41 | 253880000 | 0
N4L22 | Rural | Sencillo | P_Metalico | DN42 | 262135000 | 0
N4L23 | Rural | Sencillo | P_Metalico | DN43 | 277069000 | 0
N4L24 | Rural | Sencillo | P_Metalico | DN44 | 318328000 | 0
N4L29 | Rural | Doble | P_Metalico | DN41 | 312431000 | 0
N4L30 | Rural | Doble | P_Metalico | DN42 | 364052000 | 0
N4L31 | Rural | Doble | P_Metalico | DN43 | 393625000 | 0
N4L32 | Rural | Doble | P_Metalico | DN44 | 406827000 | 0
N4L37 | Rural | Sencillo | T_Metalico | DN41 | 196693000 | 0
N4L38 | Rural | Sencillo | T_Metalico | DN42 | 204527000 | 0
N4L39 | Rural | Sencillo | T_Metalico | DN43 | 222313000 | 0
N4L40 | Rural | Sencillo | T_Metalico | DN44 | 229216000 | 0
N4L45 | Rural | Doble | T_Metalico | DN41 | 261089000 | 0
N4L46 | Rural | Doble | T_Metalico | DN42 | 276756000 | 0
N4L47 | Rural | Doble | T_Metalico | DN43 | 313713000 | 0
N4L48 | Rural | Doble | T_Metalico | DN44 | 327519000 | 0

## Level
kV_Low | kV_High | Level | WACC
0 | 1 | 1 | 0.139
1 | 30 | 2 | 0.139
30 | 57.5 | 3 | 0.139
57.5 | 1000 | 4 | 0.13

## Constants
Name | IPPC | IPPC_2017 | CRO | MTTR | MTTF | TRM | E_LF
TR | 101.17 | 96.91 | 1100 | 48 | 336 | 3700 | 35
SB | 101.17 | 96.91 | 1100 | 48 | 720 | 3700 | 35
SG | 101.17 | 96.91 | 1100 | 24 | 336 | 3700 | 35
CB | 101.17 | 96.91 | 1100 | 24 | 336 | 3700 | 35
LN | 101.17 | 96.91 | 1100 | 24 | 336 | 3700 | 35
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Economic_Life according to CREG 015 2018

## UC_Life
Name | Life
N5S2 | 35
N5S1 | 30